## Branch
From Bus | To Bus | X | Capacity
1 | 2 | 0.0999 | 175
1 | 3 | 0.0424 | 175
4 | 5 | 0.00798 | 500
3 | 5 | 0.108 | 175
5 | 6 | 0.054 | 175
6 | 7 | 0.0208 | 175
8 | 9 | 0.0305 | 500
8 | 5 | 0.0267 | 500
9 | 10 | 0.0322 | 500
4 | 11 | 0.0688 | 175
5 | 11 | 0.0682 | 175
11 | 12 | 0.0196 | 175
2 | 12 | 0.0616 | 175
3 | 12 | 0.16 | 175
7 | 12 | 0.034 | 175
11 | 13 | 0.0731 | 175
12 | 14 | 0.0707 | 175
13 | 15 | 0.2444 | 175
14 | 15 | 0.195 | 175
12 | 16 | 0.0834 | 175
15 | 17 | 0.0437 | 500
16 | 17 | 0.1801 | 175
17 | 18 | 0.0505 | 175
18 | 19 | 0.0493 | 175
19 | 20 | 0.117 | 175
15 | 19 | 0.0394 | 175
20 | 21 | 0.0849 | 175
21 | 22 | 0.097 | 175
22 | 23 | 0.159 | 175
23 | 24 | 0.0492 | 175
23 | 25 | 0.08 | 500
26 | 25 | 0.0382 | 500
25 | 27 | 0.163 | 500
27 | 28 | 0.0855 | 175
28 | 29 | 0.0943 | 175
30 | 17 | 0.0388 | 500
8 | 30 | 0.0504 | 175
26 | 30 | 0.086 | 500
17 | 31 | 0.1563 | 175
29 | 31 | 0.0331 | 175
23 | 32 | 0.1153 | 140
31 | 32 | 0.0985 | 175
27 | 32 | 0.0755 | 175
15 | 33 | 0.1244 | 175
19 | 34 | 0.247 | 175
35 | 36 | 0.0102 | 175
35 | 37 | 0.0497 | 175
33 | 37 | 0.142 | 175
34 | 36 | 0.0268 | 175
34 | 37 | 0.0094 | 500
38 | 37 | 0.0375 | 500
37 | 39 | 0.106 | 175
37 | 40 | 0.168 | 175
30 | 38 | 0.054 | 175
39 | 40 | 0.0605 | 175
40 | 41 | 0.0487 | 175
40 | 42 | 0.183 | 175
41 | 42 | 0.135 | 175
43 | 44 | 0.2454 | 175
34 | 43 | 0.1681 | 175
44 | 45 | 0.0901 | 175
45 | 46 | 0.1356 | 175
46 | 47 | 0.127 | 175
46 | 48 | 0.189 | 175
47 | 49 | 0.0625 | 175
42 | 49 | 0.323 | 175
42 | 49 | 0.323 | 175
45 | 49 | 0.186 | 175
48 | 49 | 0.0505 | 175
49 | 50 | 0.0752 | 175
49 | 51 | 0.137 | 175
51 | 52 | 0.0588 | 175
52 | 53 | 0.1635 | 175
53 | 54 | 0.122 | 175
49 | 54 | 0.289 | 175
49 | 54 | 0.291 | 175
54 | 55 | 0.0707 | 175
54 | 56 | 0.00955 | 175
55 | 56 | 0.0151 | 175
56 | 57 | 0.0966 | 175
50 | 57 | 0.134 | 175
56 | 58 | 0.0966 | 175
51 | 58 | 0.0719 | 175
54 | 59 | 0.2293 | 175
56 | 59 | 0.251 | 175
56 | 59 | 0.239 | 175
55 | 59 | 0.2158 | 175
59 | 60 | 0.145 | 175
59 | 61 | 0.15 | 175
60 | 61 | 0.0135 | 500
60 | 62 | 0.0561 | 175
61 | 62 | 0.0376 | 175
63 | 59 | 0.0386 | 500
63 | 64 | 0.02 | 500
64 | 61 | 0.0268 | 500
38 | 65 | 0.0986 | 500
64 | 65 | 0.0302 | 500
49 | 66 | 0.0919 | 500
49 | 66 | 0.0919 | 500
62 | 66 | 0.218 | 175
62 | 67 | 0.117 | 175
65 | 66 | 0.037 | 500
66 | 67 | 0.1015 | 175
65 | 68 | 0.016 | 500
47 | 69 | 0.2778 | 175
49 | 69 | 0.324 | 175
68 | 69 | 0.037 | 500
69 | 70 | 0.127 | 500
24 | 70 | 0.4115 | 175
70 | 71 | 0.0355 | 175
24 | 72 | 0.196 | 175
71 | 72 | 0.18 | 175
71 | 73 | 0.0454 | 175
70 | 74 | 0.1323 | 175
70 | 75 | 0.141 | 175
69 | 75 | 0.122 | 500
74 | 75 | 0.0406 | 175
76 | 77 | 0.148 | 175
69 | 77 | 0.101 | 175
75 | 77 | 0.1999 | 175
77 | 78 | 0.0124 | 175
78 | 79 | 0.0244 | 175
77 | 80 | 0.0485 | 500
77 | 80 | 0.105 | 500
79 | 80 | 0.0704 | 175
68 | 81 | 0.0202 | 500
81 | 80 | 0.037 | 500
77 | 82 | 0.0853 | 200
82 | 83 | 0.03665 | 200
83 | 84 | 0.132 | 175
83 | 85 | 0.148 | 175
84 | 85 | 0.0641 | 175
85 | 86 | 0.123 | 500
86 | 87 | 0.2074 | 500
85 | 88 | 0.102 | 175
85 | 89 | 0.173 | 175
88 | 89 | 0.0712 | 500
89 | 90 | 0.188 | 500
89 | 90 | 0.0997 | 500
90 | 91 | 0.0836 | 175
89 | 92 | 0.0505 | 500
89 | 92 | 0.1581 | 500
91 | 92 | 0.1272 | 175
92 | 93 | 0.0848 | 175
92 | 94 | 0.158 | 175
93 | 94 | 0.0732 | 175
94 | 95 | 0.0434 | 175
80 | 96 | 0.182 | 175
82 | 96 | 0.053 | 175
94 | 96 | 0.0869 | 175
80 | 97 | 0.0934 | 175
80 | 98 | 0.108 | 175
80 | 99 | 0.206 | 200
92 | 100 | 0.295 | 175
94 | 100 | 0.058 | 175
95 | 96 | 0.0547 | 175
96 | 97 | 0.0885 | 175
98 | 100 | 0.179 | 175
99 | 100 | 0.0813 | 175
100 | 101 | 0.1262 | 175
92 | 102 | 0.0559 | 175
101 | 102 | 0.112 | 175
100 | 103 | 0.0525 | 500
100 | 104 | 0.204 | 175
103 | 104 | 0.1584 | 175
103 | 105 | 0.1625 | 175
100 | 106 | 0.229 | 175
104 | 105 | 0.0378 | 175
105 | 106 | 0.0547 | 175
105 | 107 | 0.183 | 175
105 | 108 | 0.0703 | 175
106 | 107 | 0.183 | 175
108 | 109 | 0.0288 | 175
103 | 110 | 0.1813 | 175
109 | 110 | 0.0762 | 175
110 | 111 | 0.0755 | 175
110 | 112 | 0.064 | 175
17 | 113 | 0.0301 | 175
32 | 113 | 0.203 | 500
32 | 114 | 0.0612 | 175
27 | 115 | 0.0741 | 175
114 | 115 | 0.0104 | 175
68 | 116 | 0.00405 | 500
12 | 117 | 0.14 | 175
75 | 118 | 0.0481 | 175
76 | 118 | 0.0544 | 175

## Generator
Bus # | Minimum Output (MW) | Maxmum Output (MW) | b ($/MW) | Ramping Up (MW/h) | Ramping Down (MW/h) | Initial Output | a ($/MW^2) | c ($) | segment | Start-up cost ($) | Shut-down Cost ($) | min_on (h) | min_off (h) | intial_state (h) | 20 min Ramping UP (MW/20min) | 20 Ramping Down (MW/20min) | 30-min Ramping Up (MW/30min) | 30-min Rampin Down (MW/30min)
4 | 5 | 30 | 26.2438 | 15 | 15 | 0 | 0.069663 | 31.67 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5
6 | 5 | 30 | 26.2438 | 15 | 15 | 0 | 0.069663 | 31.67 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5
8 | 5 | 30 | 26.2438 | 15 | 15 | 0 | 0.069663 | 31.67 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5
10 | 150 | 300 | 12.8875 | 150 | 150 | 270 | 0.010875 | 6.78 | 5 | 440 | 0 | 8 | 8 | 8 | 50 | 50 | 75 | 75
12 | 100 | 300 | 12.8875 | 150 | 150 | 300 | 0.010875 | 6.78 | 5 | 110 | 0 | 8 | 8 | 8 | 50 | 50 | 75 | 75
15 | 10 | 30 | 26.2438 | 15 | 15 | 0 | 0.069663 | 31.67 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5
18 | 25 | 100 | 17.82 | 50 | 50 | 40 | 0.0128 | 10.15 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16.6667 | 16.6667 | 25 | 25
19 | 5 | 30 | 26.2438 | 15 | 15 | 0 | 0.069663 | 31.67 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5
24 | 5 | 30 | 26.2438 | 15 | 15 | 0 | 0.069663 | 31.67 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5
25 | 100 | 300 | 12.8875 | 150 | 150 | 300 | 0.010875 | 6.78 | 5 | 100 | 0 | 8 | 8 | 8 | 50 | 50 | 75 | 75
26 | 100 | 350 | 10.76 | 175 | 175 | 350 | 0.003 | 32.96 | 5 | 100 | 0 | 8 | 8 | 8 | 58.3333 | 58.3333 | 87.5 | 87.5
27 | 8 | 30 | 26.2438 | 15 | 15 | 0 | 0.069663 | 31.67 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5
31 | 8 | 30 | 26.2438 | 15 | 15 | 0 | 0.069663 | 31.67 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5
32 | 25 | 100 | 17.82 | 50 | 50 | 40 | 0.0128 | 10.15 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16.6667 | 16.6667 | 25 | 25
34 | 8 | 30 | 26.2438 | 15 | 15 | 0 | 0.069663 | 31.67 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5
36 | 25 | 100 | 17.82 | 50 | 50 | 40 | 0.0128 | 10.15 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16.6667 | 16.6667 | 25 | 25
40 | 8 | 30 | 26.2438 | 15 | 15 | 0 | 0.069663 | 31.67 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5
42 | 8 | 30 | 26.2438 | 15 | 15 | 0 | 0.069663 | 31.67 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5
46 | 25 | 100 | 17.82 | 50 | 50 | 55 | 0.0128 | 10.15 | 5 | 59 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16.6667 | 16.6667 | 25 | 25
49 | 50 | 250 | 12.3299 | 125 | 125 | 250 | 0.002401 | 28 | 5 | 100 | 0 | 8 | 8 | 8 | 41.6667 | 41.6667 | 62.5 | 62.5
54 | 50 | 250 | 12.3299 | 125 | 125 | 250 | 0.002401 | 28 | 5 | 100 | 0 | 8 | 8 | 8 | 41.6667 | 41.6667 | 62.5 | 62.5
55 | 25 | 100 | 17.82 | 50 | 50 | 55 | 0.0128 | 10.15 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16.6667 | 16.6667 | 25 | 25
56 | 25 | 100 | 17.82 | 50 | 50 | 55 | 0.0128 | 10.15 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16.6667 | 16.6667 | 25 | 25
59 | 50 | 200 | 13.29 | 100 | 100 | 200 | 0.0044 | 39 | 5 | 100 | 0 | 8 | 8 | 10 | 33.3333 | 33.3333 | 50 | 50
61 | 50 | 200 | 13.29 | 100 | 100 | 200 | 0.0044 | 39 | 5 | 100 | 0 | 8 | 8 | 10 | 33.3333 | 33.3333 | 50 | 50
62 | 25 | 100 | 17.82 | 50 | 50 | 55 | 0.0128 | 10.15 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16.6667 | 16.6667 | 25 | 25
65 | 100 | 420 | 8.3391 | 210 | 210 | 420 | 0.01059 | 64.16 | 5 | 250 | 0 | 10 | 10 | 10 | 70 | 70 | 105 | 105
66 | 100 | 420 | 8.3391 | 210 | 210 | 420 | 0.01059 | 64.16 | 5 | 250 | 0 | 10 | 10 | 10 | 70 | 70 | 105 | 105
69 | 80 | 300 | 12.8875 | 150 | 150 | 300 | 0.010875 | 6.78 | 5 | 100 | 0 | 8 | 8 | 10 | 50 | 50 | 75 | 75
70 | 30 | 80 | 15.4708 | 40 | 40 | 0 | 0.045923 | 74.33 | 5 | 45 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13.3333 | 13.3333 | 20 | 20
72 | 10 | 30 | 26.2438 | 15 | 15 | 0 | 0.069663 | 31.67 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5
73 | 5 | 30 | 26.2438 | 15 | 15 | 0 | 0.069663 | 31.67 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5
74 | 5 | 20 | 37.6968 | 10 | 10 | 0 | 0.028302 | 17.95 | 5 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.3333 | 3.3333 | 5 | 5
76 | 25 | 100 | 17.82 | 50 | 50 | 55 | 0.0128 | 10.15 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16.6667 | 16.6667 | 25 | 25
77 | 25 | 100 | 17.82 | 50 | 50 | 55 | 0.0128 | 10.15 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16.6667 | 16.6667 | 25 | 25
80 | 150 | 300 | 12.8875 | 150 | 150 | 270 | 0.010875 | 6.78 | 5 | 440 | 0 | 8 | 8 | 10 | 50 | 50 | 75 | 75
82 | 25 | 100 | 17.82 | 50 | 50 | 55 | 0.0128 | 10.15 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16.6667 | 16.6667 | 25 | 25
85 | 10 | 30 | 26.2438 | 15 | 15 | 0 | 0.069663 | 31.67 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5
87 | 100 | 300 | 10.76 | 150 | 150 | 300 | 0.003 | 32.96 | 5 | 440 | 0 | 8 | 8 | 10 | 50 | 50 | 75 | 75
89 | 50 | 200 | 12.8875 | 100 | 100 | 200 | 0.010875 | 6.78 | 5 | 400 | 0 | 8 | 8 | 10 | 33.3333 | 33.3333 | 50 | 50
90 | 8 | 20 | 37.6968 | 10 | 10 | 0 | 0.028302 | 17.95 | 5 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.3333 | 3.3333 | 5 | 5
91 | 20 | 50 | 22.9423 | 25 | 25 | 0 | 0.009774 | 58.81 | 5 | 45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.3333 | 8.3333 | 12.5 | 12.5
92 | 100 | 300 | 12.8875 | 150 | 150 | 300 | 0.010875 | 6.78 | 5 | 100 | 0 | 8 | 8 | 8 | 50 | 50 | 75 | 75
99 | 100 | 300 | 12.8875 | 150 | 150 | 300 | 0.010875 | 6.78 | 5 | 100 | 0 | 8 | 8 | 8 | 50 | 50 | 75 | 75
100 | 100 | 300 | 12.8875 | 150 | 150 | 300 | 0.010875 | 6.78 | 5 | 110 | 0 | 8 | 8 | 8 | 50 | 50 | 75 | 75
103 | 8 | 20 | 37.6968 | 10 | 10 | 0 | 0.028302 | 17.95 | 5 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.3333 | 3.3333 | 5 | 5
104 | 25 | 100 | 17.82 | 50 | 50 | 25 | 0.0128 | 10.15 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16.6667 | 16.6667 | 25 | 25
105 | 25 | 100 | 17.82 | 50 | 50 | 55 | 0.0128 | 10.15 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16.6667 | 16.6667 | 25 | 25
107 | 8 | 20 | 37.6968 | 10 | 10 | 0 | 0.028302 | 17.95 | 5 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.3333 | 3.3333 | 5 | 5
110 | 25 | 50 | 22.9423 | 25 | 25 | 0 | 0.009774 | 58.81 | 5 | 45 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8.3333 | 8.3333 | 12.5 | 12.5
111 | 25 | 100 | 17.82 | 50 | 50 | 40 | 0.0128 | 10.15 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16.6667 | 16.6667 | 25 | 25
112 | 25 | 100 | 17.82 | 50 | 50 | 45 | 0.0128 | 10.15 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16.6667 | 16.6667 | 25 | 25
113 | 25 | 100 | 17.82 | 50 | 50 | 40 | 0.0128 | 10.15 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16.6667 | 16.6667 | 25 | 25
116 | 25 | 50 | 22.9423 | 25 | 25 | 0 | 0.009774 | 58.81 | 5 | 45 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8.3333 | 8.3333 | 12.5 | 12.5

## Load
Load Bus | Load Ratio | Time Interval | Net Load (MW)
1 | 0.014503 | 1 | 3780
2 | 0.005687 | 2 | 3720
3 | 0.01109 | 3 | 3600
4 | 0.0085319 | 4 | 3480
6 | 0.014787 | 5 | 3540
7 | 0.0054031 | 6 | 3900
11 | 0.019906 | 7 | 4320
12 | 0.013364 | 8 | 5100
13 | 0.0096676 | 9 | 5700
14 | 0.0039806 | 10 | 5940
15 | 0.025593 | 11 | 6000
16 | 0.0071094 | 12 | 5940
17 | 0.0031288 | 13 | 5580
18 | 0.017061 | 14 | 5520
19 | 0.012796 | 15 | 5400
20 | 0.0051191 | 16 | 5280
21 | 0.0039806 | 17 | 5400
22 | 0.0028448 | 18 | 5520
23 | 0.0019903 | 19 | 5760
27 | 0.017632 | 20 | 5880
28 | 0.0048352 | 21 | 5760
29 | 0.0068255 | 22 | 5400
31 | 0.012229 | 23 | 4800
32 | 0.016777 | 24 | 4200
33 | 0.0065415
34 | 0.016777
35 | 0.0093837
36 | 0.0088158
39 | 0.0072327
40 | 0.0053575
41 | 0.0099114
42 | 0.0099114
43 | 0.0048218
44 | 0.004286
45 | 0.014197
46 | 0.0075005
47 | 0.0091078
48 | 0.0053575
49 | 0.023305
50 | 0.0045539
51 | 0.0045539
52 | 0.0048218
53 | 0.0061611
54 | 0.03027
55 | 0.016876
56 | 0.022502
57 | 0.0032145
58 | 0.0032145
59 | 0.074202
60 | 0.020894
62 | 0.020626
66 | 0.010447
67 | 0.0075005
70 | 0.01768
74 | 0.018216
75 | 0.01259
76 | 0.018216
77 | 0.01634
78 | 0.019019
79 | 0.010447
80 | 0.034824
82 | 0.014465
83 | 0.0053575
84 | 0.0029466
85 | 0.006429
86 | 0.0056254
88 | 0.012858
90 | 0.020894
92 | 0.017412
93 | 0.0032145
94 | 0.0080363
95 | 0.011251
96 | 0.010179
97 | 0.0040181
98 | 0.0091078
100 | 0.0099114
101 | 0.0058933
102 | 0.0013394
103 | 0.0061611
104 | 0.010179
105 | 0.0083042
106 | 0.011519
107 | 0.0075005
108 | 0.00053575
109 | 0.002143
110 | 0.010447
112 | 0.0066969
114 | 0.0022743
115 | 0.0062549
117 | 0.005687
118 | 0.0088399