## Line
Corridor # | From | To | X | Capacity
1 | 1 | 2 | 0.0999 | 175
2 | 1 | 3 | 0.0424 | 175
3 | 4 | 5 | 0.00798 | 500
4 | 3 | 5 | 0.108 | 175
5 | 5 | 6 | 0.054 | 175
6 | 6 | 7 | 0.0208 | 175
7 | 8 | 9 | 0.0305 | 500
8 | 8 | 5 | 0.0267 | 500
9 | 9 | 10 | 0.0322 | 500
10 | 4 | 11 | 0.0688 | 175
11 | 5 | 11 | 0.0682 | 175
12 | 11 | 12 | 0.0196 | 175
13 | 2 | 12 | 0.0616 | 175
14 | 3 | 12 | 0.16 | 175
15 | 7 | 12 | 0.034 | 175
16 | 11 | 13 | 0.0731 | 175
17 | 12 | 14 | 0.0707 | 175
18 | 13 | 15 | 0.2444 | 175
19 | 14 | 15 | 0.195 | 175
20 | 12 | 16 | 0.0834 | 175
21 | 15 | 17 | 0.0437 | 500
22 | 16 | 17 | 0.1801 | 175
23 | 17 | 18 | 0.0505 | 175
24 | 18 | 19 | 0.0493 | 175
25 | 19 | 20 | 0.117 | 175
26 | 15 | 19 | 0.0394 | 175
27 | 20 | 21 | 0.0849 | 175
28 | 21 | 22 | 0.097 | 175
29 | 22 | 23 | 0.159 | 175
30 | 23 | 24 | 0.0492 | 175
31 | 23 | 25 | 0.08 | 500
32 | 26 | 25 | 0.0382 | 500
33 | 25 | 27 | 0.163 | 500
34 | 27 | 28 | 0.0855 | 175
35 | 28 | 29 | 0.0943 | 175
36 | 30 | 17 | 0.0388 | 500
37 | 8 | 30 | 0.0504 | 175
38 | 26 | 30 | 0.086 | 500
39 | 17 | 31 | 0.1563 | 175
40 | 29 | 31 | 0.0331 | 175
41 | 23 | 32 | 0.1153 | 140
42 | 31 | 32 | 0.0985 | 175
43 | 27 | 32 | 0.0755 | 175
44 | 15 | 33 | 0.1244 | 175
45 | 19 | 34 | 0.247 | 175
46 | 35 | 36 | 0.0102 | 175
47 | 35 | 37 | 0.0497 | 175
48 | 33 | 37 | 0.142 | 175
49 | 34 | 36 | 0.0268 | 175
50 | 34 | 37 | 0.0094 | 500
51 | 38 | 37 | 0.0375 | 500
52 | 37 | 39 | 0.106 | 175
53 | 37 | 40 | 0.168 | 175
54 | 30 | 38 | 0.054 | 175
55 | 39 | 40 | 0.0605 | 175
56 | 40 | 41 | 0.0487 | 175
57 | 40 | 42 | 0.183 | 175
58 | 41 | 42 | 0.135 | 175
59 | 43 | 44 | 0.2454 | 175
60 | 34 | 43 | 0.1681 | 175
61 | 44 | 45 | 0.0901 | 175
62 | 45 | 46 | 0.1356 | 175
63 | 46 | 47 | 0.127 | 175
64 | 46 | 48 | 0.189 | 175
65 | 47 | 49 | 0.0625 | 175
66 | 42 | 49 | 0.323 | 175
67 | 42 | 49 | 0.323 | 175
68 | 45 | 49 | 0.186 | 175
69 | 48 | 49 | 0.0505 | 175
70 | 49 | 50 | 0.0752 | 175
71 | 49 | 51 | 0.137 | 175
72 | 51 | 52 | 0.0588 | 175
73 | 52 | 53 | 0.1635 | 175
74 | 53 | 54 | 0.122 | 175
75 | 49 | 54 | 0.289 | 175
76 | 49 | 54 | 0.291 | 175
77 | 54 | 55 | 0.0707 | 175
78 | 54 | 56 | 0.00955 | 175
79 | 55 | 56 | 0.0151 | 175
80 | 56 | 57 | 0.0966 | 175
81 | 50 | 57 | 0.134 | 175
82 | 56 | 58 | 0.0966 | 175
83 | 51 | 58 | 0.0719 | 175
84 | 54 | 59 | 0.2293 | 175
85 | 56 | 59 | 0.251 | 175
86 | 56 | 59 | 0.239 | 175
87 | 55 | 59 | 0.2158 | 175
88 | 59 | 60 | 0.145 | 175
89 | 59 | 61 | 0.15 | 175
90 | 60 | 61 | 0.0135 | 500
91 | 60 | 62 | 0.0561 | 175
92 | 61 | 62 | 0.0376 | 175
93 | 63 | 59 | 0.0386 | 500
94 | 63 | 64 | 0.02 | 500
95 | 64 | 61 | 0.0268 | 500
96 | 38 | 65 | 0.0986 | 500
97 | 64 | 65 | 0.0302 | 500
98 | 49 | 66 | 0.0919 | 500
99 | 49 | 66 | 0.0919 | 500
100 | 62 | 66 | 0.218 | 175
101 | 62 | 67 | 0.117 | 175
102 | 65 | 66 | 0.037 | 500
103 | 66 | 67 | 0.1015 | 175
104 | 65 | 68 | 0.016 | 500
105 | 47 | 69 | 0.2778 | 175
106 | 49 | 69 | 0.324 | 175
107 | 68 | 69 | 0.037 | 500
108 | 69 | 70 | 0.127 | 500
109 | 24 | 70 | 0.4115 | 175
110 | 70 | 71 | 0.0355 | 175
111 | 24 | 72 | 0.196 | 175
112 | 71 | 72 | 0.18 | 175
113 | 71 | 73 | 0.0454 | 175
114 | 70 | 74 | 0.1323 | 175
115 | 70 | 75 | 0.141 | 175
116 | 69 | 75 | 0.122 | 500
117 | 74 | 75 | 0.0406 | 175
118 | 76 | 77 | 0.148 | 175
119 | 69 | 77 | 0.101 | 175
120 | 75 | 77 | 0.1999 | 175
121 | 77 | 78 | 0.0124 | 175
122 | 78 | 79 | 0.0244 | 175
123 | 77 | 80 | 0.0485 | 500
124 | 77 | 80 | 0.105 | 500
125 | 79 | 80 | 0.0704 | 175
126 | 68 | 81 | 0.0202 | 500
127 | 81 | 80 | 0.037 | 500
128 | 77 | 82 | 0.0853 | 200
129 | 82 | 83 | 0.03665 | 200
130 | 83 | 84 | 0.132 | 175
131 | 83 | 85 | 0.148 | 175
132 | 84 | 85 | 0.0641 | 175
133 | 85 | 86 | 0.123 | 500
134 | 86 | 87 | 0.2074 | 500
135 | 85 | 88 | 0.102 | 175
136 | 85 | 89 | 0.173 | 175
137 | 88 | 89 | 0.0712 | 500
138 | 89 | 90 | 0.188 | 500
139 | 89 | 90 | 0.0997 | 500
140 | 90 | 91 | 0.0836 | 175
141 | 89 | 92 | 0.0505 | 500
142 | 89 | 92 | 0.1581 | 500
143 | 91 | 92 | 0.1272 | 175
144 | 92 | 93 | 0.0848 | 175
145 | 92 | 94 | 0.158 | 175
146 | 93 | 94 | 0.0732 | 175
147 | 94 | 95 | 0.0434 | 175
148 | 80 | 96 | 0.182 | 175
149 | 82 | 96 | 0.053 | 175
150 | 94 | 96 | 0.0869 | 175
151 | 80 | 97 | 0.0934 | 175
152 | 80 | 98 | 0.108 | 175
153 | 80 | 99 | 0.206 | 200
154 | 92 | 100 | 0.295 | 175
155 | 94 | 100 | 0.058 | 175
156 | 95 | 96 | 0.0547 | 175
157 | 96 | 97 | 0.0885 | 175
158 | 98 | 100 | 0.179 | 175
159 | 99 | 100 | 0.0813 | 175
160 | 100 | 101 | 0.1262 | 175
161 | 92 | 102 | 0.0559 | 175
162 | 101 | 102 | 0.112 | 175
163 | 100 | 103 | 0.0525 | 500
164 | 100 | 104 | 0.204 | 175
165 | 103 | 104 | 0.1584 | 175
166 | 103 | 105 | 0.1625 | 175
167 | 100 | 106 | 0.229 | 175
168 | 104 | 105 | 0.0378 | 175
169 | 105 | 106 | 0.0547 | 175
170 | 105 | 107 | 0.183 | 175
171 | 105 | 108 | 0.0703 | 175
172 | 106 | 107 | 0.183 | 175
173 | 108 | 109 | 0.0288 | 175
174 | 103 | 110 | 0.1813 | 175
175 | 109 | 110 | 0.0762 | 175
176 | 110 | 111 | 0.0755 | 175
177 | 110 | 112 | 0.064 | 175
178 | 17 | 113 | 0.0301 | 175
179 | 32 | 113 | 0.203 | 500
180 | 32 | 114 | 0.0612 | 175
181 | 27 | 115 | 0.0741 | 175
182 | 114 | 115 | 0.0104 | 175
183 | 68 | 116 | 0.00405 | 500
184 | 12 | 117 | 0.14 | 175
185 | 75 | 118 | 0.0481 | 175
186 | 76 | 118 | 0.0544 | 175

## Load Ratio
BUS | ratio
1 | 0.014503
2 | 0.005687
3 | 0.01109
4 | 0.0085319
6 | 0.014787
7 | 0.0054031
11 | 0.019906
12 | 0.013364
13 | 0.0096676
14 | 0.0039806
15 | 0.025593
16 | 0.0071094
17 | 0.0031288
18 | 0.017061
19 | 0.012796
20 | 0.0051191
21 | 0.0039806
22 | 0.0028448
23 | 0.0019903
27 | 0.017632
28 | 0.0048352
29 | 0.0068255
31 | 0.012229
32 | 0.016777
33 | 0.0065415
34 | 0.016777
35 | 0.0093837
36 | 0.0088158
39 | 0.0072327
40 | 0.0053575
41 | 0.0099114
42 | 0.0099114
43 | 0.0048218
44 | 0.004286
45 | 0.014197
46 | 0.0075005
47 | 0.0091078
48 | 0.0053575
49 | 0.023305
50 | 0.0045539
51 | 0.0045539
52 | 0.0048218
53 | 0.0061611
54 | 0.03027
55 | 0.016876
56 | 0.022502
57 | 0.0032145
58 | 0.0032145
59 | 0.074202
60 | 0.020894
62 | 0.020626
66 | 0.010447
67 | 0.0075005
70 | 0.01768
74 | 0.018216
75 | 0.01259
76 | 0.018216
77 | 0.01634
78 | 0.019019
79 | 0.010447
80 | 0.034824
82 | 0.014465
83 | 0.0053575
84 | 0.0029466
85 | 0.006429
86 | 0.0056254
88 | 0.012858
90 | 0.020894
92 | 0.017412
93 | 0.0032145
94 | 0.0080363
95 | 0.011251
96 | 0.010179
97 | 0.0040181
98 | 0.0091078
100 | 0.0099114
101 | 0.0058933
102 | 0.0013394
103 | 0.0061611
104 | 0.010179
105 | 0.0083042
106 | 0.011519
107 | 0.0075005
108 | 0.00053575
109 | 0.002143
110 | 0.010447
112 | 0.0066969
114 | 0.0022743
115 | 0.0062549
117 | 0.005687
118 | 0.0088399

## Existing Generator
GEN # | bus | a | c1 | c2 | b | pmax | pmin | RU | RD
1 | 4 | 31.67 | 26.2438 | 0.069663 | 28.3337 | 30 | 5 | 3 | 3
2 | 6 | 31.67 | 26.2438 | 0.069663 | 28.3337 | 30 | 5 | 3 | 3
3 | 8 | 31.67 | 26.2438 | 0.069663 | 28.3337 | 30 | 5 | 3 | 3
4 | 10 | 6.78 | 12.8875 | 0.010875 | 16.15 | 300 | 150 | 30 | 30
5 | 12 | 6.78 | 12.8875 | 0.010875 | 16.15 | 300 | 100 | 30 | 30
6 | 15 | 31.67 | 26.2438 | 0.069663 | 28.3337 | 30 | 10 | 3 | 3
7 | 18 | 10.15 | 17.82 | 0.0128 | 19.1 | 100 | 25 | 10 | 10
8 | 19 | 31.67 | 26.2438 | 0.069663 | 28.3337 | 30 | 5 | 3 | 3
9 | 24 | 31.67 | 26.2438 | 0.069663 | 28.3337 | 30 | 5 | 3 | 3
10 | 25 | 6.78 | 12.8875 | 0.010875 | 16.15 | 300 | 100 | 30 | 30
11 | 26 | 32.96 | 10.76 | 0.003 | 11.81 | 350 | 100 | 35 | 35
12 | 27 | 31.67 | 26.2438 | 0.069663 | 28.3337 | 30 | 8 | 3 | 3
13 | 31 | 31.67 | 26.2438 | 0.069663 | 28.3337 | 30 | 8 | 3 | 3
14 | 32 | 10.15 | 17.82 | 0.0128 | 19.1 | 100 | 25 | 10 | 10
15 | 34 | 31.67 | 26.2438 | 0.069663 | 28.3337 | 30 | 8 | 3 | 3
16 | 36 | 10.15 | 17.82 | 0.0128 | 19.1 | 100 | 25 | 10 | 10
17 | 40 | 31.67 | 26.2438 | 0.069663 | 28.3337 | 30 | 8 | 3 | 3
18 | 42 | 31.67 | 26.2438 | 0.069663 | 28.3337 | 30 | 8 | 3 | 3
19 | 46 | 10.15 | 17.82 | 0.0128 | 19.1 | 100 | 25 | 10 | 10
20 | 49 | 28 | 12.3299 | 0.002401 | 12.9301 | 250 | 50 | 25 | 25
21 | 54 | 28 | 12.3299 | 0.002401 | 12.9301 | 250 | 50 | 25 | 25
22 | 55 | 10.15 | 17.82 | 0.0128 | 19.1 | 100 | 25 | 10 | 10
23 | 56 | 10.15 | 17.82 | 0.0128 | 19.1 | 100 | 25 | 10 | 10
24 | 59 | 39 | 13.29 | 0.0044 | 14.17 | 200 | 50 | 20 | 20
25 | 61 | 39 | 13.29 | 0.0044 | 14.17 | 200 | 50 | 20 | 20
26 | 62 | 10.15 | 17.82 | 0.0128 | 19.1 | 100 | 25 | 10 | 10
27 | 65 | 64.16 | 8.3391 | 0.01059 | 12.7869 | 420 | 100 | 42 | 42
28 | 66 | 64.16 | 8.3391 | 0.01059 | 12.7869 | 420 | 100 | 42 | 42
29 | 69 | 6.78 | 12.8875 | 0.010875 | 16.15 | 300 | 80 | 30 | 30
30 | 70 | 74.33 | 15.4708 | 0.045923 | 19.1446 | 80 | 30 | 8 | 8
31 | 72 | 31.67 | 26.2438 | 0.069663 | 28.3337 | 30 | 10 | 3 | 3
32 | 73 | 31.67 | 26.2438 | 0.069663 | 28.3337 | 30 | 5 | 3 | 3
33 | 74 | 17.95 | 37.6968 | 0.028302 | 38.2628 | 20 | 5 | 2 | 2
34 | 76 | 10.15 | 17.82 | 0.0128 | 19.1 | 100 | 25 | 10 | 10
35 | 77 | 10.15 | 17.82 | 0.0128 | 19.1 | 100 | 25 | 10 | 10
36 | 80 | 6.78 | 12.8875 | 0.010875 | 16.15 | 300 | 150 | 30 | 30
37 | 82 | 10.15 | 17.82 | 0.0128 | 19.1 | 100 | 25 | 10 | 10
38 | 85 | 31.67 | 26.2438 | 0.069663 | 28.3337 | 30 | 10 | 3 | 3
39 | 87 | 32.96 | 10.76 | 0.003 | 11.66 | 300 | 100 | 30 | 30
40 | 89 | 6.78 | 12.8875 | 0.010875 | 15.0625 | 200 | 50 | 20 | 20
41 | 90 | 17.95 | 37.6968 | 0.028302 | 38.2628 | 20 | 8 | 2 | 2
42 | 91 | 58.81 | 22.9423 | 0.009774 | 23.431 | 50 | 20 | 5 | 5
43 | 92 | 6.78 | 12.8875 | 0.010875 | 16.15 | 300 | 100 | 30 | 30
44 | 99 | 6.78 | 12.8875 | 0.010875 | 16.15 | 300 | 100 | 30 | 30
45 | 100 | 6.78 | 12.8875 | 0.010875 | 16.15 | 300 | 100 | 30 | 30
46 | 103 | 17.95 | 37.6968 | 0.028302 | 38.2628 | 20 | 8 | 2 | 2
47 | 104 | 10.15 | 17.82 | 0.0128 | 19.1 | 100 | 25 | 10 | 10
48 | 105 | 10.15 | 17.82 | 0.0128 | 19.1 | 100 | 25 | 10 | 10
49 | 107 | 17.95 | 37.6968 | 0.028302 | 38.2628 | 20 | 8 | 2 | 2
50 | 110 | 58.81 | 22.9423 | 0.009774 | 23.431 | 50 | 25 | 5 | 5
51 | 111 | 10.15 | 17.82 | 0.0128 | 19.1 | 100 | 25 | 10 | 10
52 | 112 | 10.15 | 17.82 | 0.0128 | 19.1 | 100 | 25 | 10 | 10
53 | 113 | 10.15 | 17.82 | 0.0128 | 19.1 | 100 | 25 | 10 | 10
54 | 116 | 58.81 | 22.9423 | 0.009774 | 23.431 | 50 | 25 | 5 | 5

## New Generator
Type | Pmin | Pmax | Ramping | a | b | Investment
| (MW) | (MW) | (MW/h) | ($) | ($/MW) | (M$)
I | 30 | 50 | 10 | 200 | 60 | 25
II | 20 | 200 | 20 | 120 | 40 | 120

## FACTS
Type | Capacity | Investment
| (MW) | Cost (M$)
I | 5 | 2
II | 10 | 5

## Selected Corridors & Buses
Selected Buses for New Generators
Bus #
4
26
31
32
85
Selected Corridors for New Lines
Corridor #
5
36
44
45
48
54
109
153
154
155
Selected Corridors for New FACTS
Corridor #
5
11
145
158
179